Pielikums Nr. 1

2018.gada __.decembra Uzņēmuma līgumam Nr. _____

Projektēšanas uzdevums

Telpu pārbūves projekts

ēkai Salaspilī, Miera ielā 31A,

kadastra apzīmējums 80110020610002

- Pasūtītājs:

  - Būvniecības ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Salaspils siltums”, vien.reģ.Nr. 40003310183, juridiskā adrese: Miera iela 31A, Salaspils, LV-2169.

- Projektējamais objekts un mērķis:

  - Objekts: būvniecības ierosinātājs plāno pārbūvēt ražošanas telpas ēkā, Miera ielā 31 A, Salaspilī, uzņēmuma administrācijas (biroja) vajadzībām.

  - Ēkas telpu dati būvprojekta izstrādei: atbilstoši Valsts zemes dienesta kadastrālās uzmērīšanas informācijai.

  - Būves galvenais izmantošanas veids: biroju telpu grupa.

  - Būvniecības veids: pārbūve.

  - Telpu mērķauditorija:

    - 3. stāva telpā paredzēta finanšu nodaļa ar divām darba vietām;

    - 1. stāvā paredzēta trīs esošo telpu apvienošana vienā, sapulču, konferenču rīkošanai, kā arī muzeja ekspozīciju izvietošanai.

- Prasības būvprojekta sastāvam un darbu izpildei

  - Pasūtītājs, pirms būvprojektēšanas darbu uzsākšanas, pilnvaros Izpildītāju Pasūtītāja vārdā iesniegt, saņemt, kā arī kārtot visas nepieciešamās formalitātes būvvaldē un citās institūcijās, saistībā ar būvprojekta izstrādei nepieciešamo dokumentāciju. Visi citi projektēšanas uzsākšanai un izpildei nepieciešamie materiāli un ziņas, kurus nenodrošina Pasūtītājs, ir jāsagādā Izpildītājam.

  - Izpildītājs darbu un pakalpojumu izpildes nodrošināšanai uz sava rēķina veic sekojošu ziņu, materiālu, informācijas un saskaņojumu iegūšanu:

    - Inženierizpēte - veikt nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus tādā apjomā un detalizācijas pakāpē, kāda nepieciešams būvprojekta izstrādei un būvdarbu veikšanai;

    - tehniskie noteikumi saskaņā ar būvvaldes norādījumiem;

    - Izstrādājot būvprojektu, paredzēt sekojošas daļas:

      - Vispārīgā daļa (VD)

      - Arhitektūras risinājumi (AR);

      - Būvkonstrukciju risinājumi (BK);

      - Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK);

      - Elektroapgāde, iekšējie tīkli (EL);

      - Vājstrāvas sistēmas (apsardzes signalizācijas sistēma) (VS);

      - Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS);

      - Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

      - Izmaksu aprēķins (T);

      - Darbu organizēšanas projekts (DOP).

    - Būvdarbu autoruzraudzība – līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Izpildītājam jāveic būvprojekta prezentācija, kas Pasūtītājam nepārprotami un uzskatāmi demonstrēs būvprojekta risinājumus.

  - Autoruzraudzības uzsākšanas diena ir darbdiena, kad būvobjekts nodots būvdarbu izpildītājam darba izpildei, bet autoruzraudzības izpildes termiņš ir brīdis, kad būve ir pieņemta ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājam, veicot autoruzraudzību, būvobjektā jāatrodas ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā, apsekojot būvobjektu un par apsekošanu izdarot atzīmi Autoruzraudzības žurnālā, kā arī jāpiedalās objekta būvsapulcēs.

  - Būvprojekts izstrādājams ievērojot 02.09.2014. MK noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” prasības.

  - Būvprojekts iesniedzams Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplāros (sējumi cietos vākos,  lapas sanumurētas un cauršūtas) un 1 (viens) eksemplārs ārējā datu nesējā (visi projekta dokumenti, saturs un sastāvs .pdf formātā, būvapjomi un tāmes arī .xls formātā).

  - Būvprojekta skaidrojošajos aprakstos un materiālu specifikācijās jānorāda tādus paredzamo būvizstrādājumu tehniskos parametrus, lai būvuzņēmējs kā analogu varētu izvēlēties citu, līdzvērtīgu izstrādājumu. Būvprojekta izstrādē izvēlēties tādus būvmateriālus, aprīkojumu un tehniku, kuru iegādei var izvēlēties vismaz divus šo priekšmetu ražotājus. Būvniecības ierosinātājam ir tiesības jebkurā Projekta izstrādes laikā pieprasīt Izpildītājam pierādījumus materiālu ražotāju konkurences esamībai un pretējā gadījumā uzdot Izpildītājam pārstrādāt Projekta tehniskos risinājumus.

  - Būvprojekta sastāvā obligāti jāiekļauj visas augstāk minētās daļas un sadaļas, bet var būt nepieciešams iekļaut papildus daļas un sadaļas pēc būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas, projektēšanas gaitā atklātām prasībām, kā arī citu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

- Izpildītāja pamatuzdevumi būvprojekta izstrādei:

  - Būvprojektu izstrādāt, neparedzot atsevišķās būvdarbu kārtas.

  - Būvprojekta risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ēkas pārbūvē izmantotajiem materiāliem jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība. Iekštelpu materiāliem jābūt viegli kopjamiem un izturīgiem. Jāizvērtē projektā paredzēto risinājumu savstarpējā savietojamība un funkcionalitāte. Jāievēro būvkonstrukciju risinājumi (ieskaitot izmantojamos materiālus), kas nodrošina konstrukciju stiprību, nepieciešamo ugunsdrošības kategoriju, siltuma un skaņas izolāciju un citus būves lietošanas mērķim būtiskus rādītājus.

  - Izpildītājam izstrādājot Būvprojektu, visi būvprojektā iekļautie risinājumi, visas telpu grupas, to platības, aprīkojums - precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju projekta izstrādes gaitā.

  - Inženiertehniskais risinājums un materiāli jāparedz tādi, lai nepamatoti netiktu sadārdzinātas objekta izbūves un uzturēšanas izmaksas. Izvēlētie materiāli un izmaksas saskaņojamas ar pasūtītāju.

  - Projektā paredzēt izmantot enerģiju un resursu taupošus būvniecības risinājumus t.sk. prasības būvdarbu veikšanā un ekspluatācijā. Iekštelpās pēc iespējas jāizmanto materiāli (tostarp līmes, krāsas), kas atbilst ekomarķējuma zīmju prasībām. Jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība. Iekštelpu materiāliem jābūt viegli kopjamiem un izturīgiem. Jāpielieto veselībai droši iekšējās apdares materiāli. Jāizvērtē projektā paredzēto risinājumu savstarpējā savietojamība un funkcionalitāte.

- Telpu funkcionālās prasības

  - Būvprojektā jāparedz un jāiestrādā:

    - resursus taupošs un energoefektīvs risinājums ēkas apgaismojuma sistēmai. Apgaismojuma vadībai telpās ar sānu logiem jābūt sadalītai tā, lai apgaismojuma rindas, kas ir paralēli tuvāk logam, varētu izslēgt atsevišķi. Apgaismojumam jābūt ierīkotiem pieejamiem slēdžiem, kas atrodas ērtās vietās, ko var izmantot personāls;

    - elektroapgādes tīklu izbūvi atbilstoši projektētajam telpu plānojumam un būvnormatīviem. Elektroapgaismojumam izmantot elektroenerģiju taupošas spuldzes. Paredzēt nepieciešamo jaudu un pieslēgumus atbilstoši telpu raksturlielumiem un izmantojamajam aprīkojumam;

    - telpās iestrādāt 230V rozetes;

    - apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas atklāšanas un izziņošanas sistēmu, papildinot esošo;

  - Būvprojekta ietvaros izstrādāt:

    - ugunsdzēsības pasākumu pārskatu;

    - nepieciešamos mezglus, griezumus, specifikācijas un detalizācijas pakāpi, kas nodrošina rasējumu viennozīmīgu izpratni (gadījumā, ja būvuzņēmējam nepieciešami papildus rasējumi, Izpildītājs tos izsniedz bez papildus samaksas);

    - ēkas uzturēšanas un apsaimniekošanas pamatnosacījumus inženiertīkliem;

    - darba drošības pasākumus būvdarbu veikšanas laikā, kā arī darbu organizācijas plānu jeb projektu.

  - Telpu logu un durvju izvietojumu saskaņot projektēšanas procesā.

  - Ēkas fasādes risinājumus saskaņot projektēšanas procesā. Nodrošināt vienotu fasādes risinājumu ēkai kopumā, maksimāli saglabājot esošo.

  - Visu biroja telpu apkures sistēmas pārbūvi, paredzot katras telpas individuālu temperatūras regulēšanu.