

Rīga

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā

Nr. 30AT00-03/TN-41506

Uz 16.06.2022 Nr. BIS-BV-6.18-2022-28805

|  |
| --- |
| Akciju sabiedrība "Komunālprojekts |

|  |
| --- |
|  |

**Tehniskie noteikumi gāzesvada pārbūvei vai izbūvei objekta teritorijā**

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS
   1. Objekta atrašanās vieta: *Salaspils, Salaspils nov. (80110040167), Nometņu iela Salaspils, Salaspils nov. (80110040150), (80110040555), (80310090056), Silmaju iela 17 Salaspils, Salaspils nov. (80310090185), Silmaju iela 19 Salaspils, Salaspils nov. (80310090186), Silmaju iela 21 Salaspils, Salaspils nov. (80310090187), Silmaju iela 25 Salaspils, Salaspils nov. (80310090189), Silmaju iela 27 Salaspils, Salaspils nov. (80310090190), Silmaju iela 29 Salaspils, Salaspils nov. (80310090191), Silmaju iela 16 Salaspils, Salaspils nov. (80310090195), Silmaju iela 18 Salaspils, Salaspils nov. (80310090194), Silmaju iela 20 Salaspils, Salaspils nov. (80310090193), (80310090331), (80310090332), Baznīcas iela 11 Salaspils, Salaspils nov. (80310090158), Kalnrozes iela 14 Salaspils, Salaspils nov. (80310090157), Kalnrozes iela 16 Salaspils, Salaspils nov. (80310090154), (80310090091), Malienas iela 2 Salaspils, Salaspils nov. (80310090153), (80310090012);*
   2. Objekta nosaukums: *Siltumtrases izbūve.*
2. NORĀDĪJUMI GĀZESVADA PĀRBŪVEI VAI IZBŪVEI OBJEKTA TERITORIJĀ
   1. Objekta izbūves teritorijā, atrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esošas elektroietaises. Informāciju par elektrolīniju novietojumu varat saņemt saskano.sadalestikls.lv sadaļā "Informācijas pieprasījumi";
   2. Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997. gada 5. februārī) 16., 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai;
   3. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"";
   4. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi";
   5. AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, kas projektētas izbūvei ar atklātās tranšejas metodi, ceļiem un ietvēm paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N;
   6. Dzīvojamo māju novietne, ēku un būvju pamati, mūra žogi un citas būves, nedrīkst atrasties tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā. Jāievēro 1m attālums no horizontālajiem un vertikālajiem zemētājiem;
   7. Ja izstrādājot projektu nav iespējams ievērot šīs prasības vai ir iespējama 6-20 kV vai 0,4 kV tīklu mehāniska aizskaršana, tad jāparedz to pārvietošana vai pārbūve;
   8. Lai saņemtu Projektēšanas uzdevumu konkrētas AS "Sadales tīkls" elektroietaises pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu portālā saskano.sadalestikls.lv par elektroapgādes objekta pārvietošanu. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāts atsevišķs Projektēšanas uzdevums konkrētas elektroietaises pārvietošanai vai pārbūvei;
   9. Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika";
   10. Lai ierīkotu jaunu pieslēgumu vai veiktu slodzes izmaiņas projektējamajam objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām. Ātri un ērti to varat izdarīt mūsu klientu portālā [www.e-st.lv](http://www.e-st.lv), izmantojot sadaļu Pieteikumi. Klientu servisa tālrunis uzziņām 8403;
   11. Būvprojekta dokumentāciju caur būvniecības informācijas portālu (BIS) saskaņot ar AS "Sadales tīkls";
   12. Enerģētikas likuma 23. panta 2. daļa nosaka, ka esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošana (tajā skaitā, aizsardzība un demontāža) pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic pats nekustamā īpašuma īpašnieks par saviem līdzekļiem;
   13. Nosacījumi *derīgi* *divus gadus* no to izsniegšanas dienas.

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*

Elektroinženieris (TN): Edvīns Mediks

Sagatavoja: *Edvīns Mediks*

Tel. 8403